## Hoja1
Cálculo Leq (Nivel Acústico Equivalente) [Datos y Resultados] |  |  |  |  | © M.Monroy
Nivel Leq' o nivel sonoro continuo equivalente: Es el nivel en dBA de un ruido constante hipotético
correspondiente a la misma cantidad de energía acústica que el ruido real considerado, en un
punto determinado durante un período de tiempo T. Su expresión matemática es la siguiente:
Leq = 10 log (( S ti·10^Li/10)/T) dBA
Donde ti es el tiempo de observación durante el cual el nivel sonoro es Li ± 2,5 dBA.
Muestras | Nivel | Intensidad | Suma | Media Int | Nivel Equiv
i | Li (dBA) | 10^Li/10 | S ti·10^Li/10 | (S ti·10^Li/10)T | Leq (dBA)
1 | 51 | 125892.5412 | 125892.5412 | 125892.5412 | 51
2 | 53 | 199526.2315 | 325418.7727 | 162709.3863 | 52.1141
3 | 55 | 316227.766 | 641646.5387 | 213882.1796 | 53.3017
4 | 57 | 501187.2336 | 1142833.7723 | 285708.4431 | 54.5592
5 | 59 | 794328.2347 | 1937162.007 | 387432.4014 | 55.882
6 | 61 | 1258925.4118 | 3196087.4188 | 532681.2365 | 57.2647
7 | 63 | 1995262.315 | 5191349.7338 | 741621.3905 | 58.7018
8 | 65 | 3162277.6602 | 8353627.394 | 1044203.4242 | 60.1879
9 | 67 | 5011872.3363 | 13365499.7302 | 1485055.5256 | 61.7174
10 | 69 | 7943282.3472 | 21308782.0775 | 2130878.2077 | 63.2856
11 |  | 1 | 21308783.0775 | 1937162.098 | 62.8717
12 |  | 1 | 21308784.0775 | 1775732.0065 | 62.4938
13 |  | 1 | 21308785.0775 | 1639137.3137 | 62.1462
14 |  | 1 | 21308786.0775 | 1522056.1484 | 61.8243
15 |  | 1 | 21308787.0775 | 1420585.8052 | 61.5247
16 |  | 1 | 21308788.0775 | 1331799.2548 | 61.2444
17 |  | 1 | 21308789.0775 | 1253458.181 | 60.9811
18 |  | 1 | 21308790.0775 | 1183821.671 | 60.7329
19 |  | 1 | 21308791.0775 | 1121515.3199 | 60.4981
20 |  | 1 | 21308792.0775 | 1065439.6039 | 60.2753
Procedimiento aproximado: Tomar muestras frecuentes durante un periodo, en dBA,
e introducirlas en la columna Li, el valor Leq de la última muestra es el nivel equivalente
(ignorar el valor del resto de las filas sin muestras)

## Ejemplo
0 | 50
10 | 70
20 | 50
30 | 70
40 | 50